Infrarot-Fernbedienung mit LCD-Display
Fabrikat: Euro-Line
Type    : REM CLR A

mit folgenden Funktionen:

- Wahl der Betriebsarten:
  Kühlen, Ventilation
- Ventilatorsteuerung:
  Automatikbetrieb, Hoch, Mittel,
  Niedrig
- Temperatureinstellung 16 - 30 Grad C
- Anzeige der Ist-Temperatur
- Anzeige der Soll-Temperatur
  (auf Tastendruck "höher oder
  niedriger")
- 24-Stunden Ein/Aus-Schaltuhr
- 24-Stunden Schaltuhr Ein
- 24-Stunden Schaltuhr Aus
- 1-Stunden Aus-Funktion
- Nachtanhebung
- Sendesignal
- Luftleitlamelle Automatik-Betrieb