Infrarot-Fernbedienung mit eingebauten
Microprozessor für einfache Bedienung
und Anzeige der Einstellungen
Fabrikat: Euro-Line
Type    : REM HLA

mit folgenden Funktionen:

- Automatische Luftlamellenbewegung
  und manueller Einstellung der
  Lüftungsklappen
- 3 manuelle Ventilatorgeschwindig-
  keiten (hoch, mittel, niedrig)
  sowie Automatikbetrieb zur Gewähr-
  leistung einer komfortablen Luft-
  verteilung im Raum
- Automatisch betriebene Umstellung
  kühlen / heizen
- 24-Stunden Timer und Programm