Logiko 7.5

Ein mobiles, kompaktes Klimagerät welches auch als Entfeuchter eingesetzt werden kann. 
es ist leicht und einfach zu bewegen, hat ein ansprechendes Design und ist einfach zu bedienen.

Das Gerät hat folgende Eigenschaften: 2 Gebläsestufen, Wochenprogrammierung und elektronischer Thermostat, automatische Kondensatwasserverdampfung, dadurch keine, unnötigen Stopps vor allem nachts, hohe Effizienz, Rollkolbenverdichter, Kabelfach an der Rückseite, Kit für Fenstereinbau des Schlauches inclusive.

Technische Daten:

Funktionen: Kühlen + Entfeuchten 
Kühlleistung:  2,0 kW 
Energieeffizienzklasse*: A 
Energieeffizienzgröße: 2,61  
Leistungsaufnahme: 765 W 
Entfeuchtung in 24 Stunden: 24 L 
Luftleistung innen: 230 m³/h

Schalldruckpegel in 2,5m Entfernung: 48 / 52 dB(A) 
Stromversorgung: 230 V / 1Ph / 50 Hz 
Länge des Netzkabels mit Stecker: 2,9 m 
Länge des Abluftschlauchs: 1 m 
Durchmesser der Manschette: 115 mm 
Kondensatentfernung  
Behältervolumen: 3,3 L 
Höhe x Breite x Tiefe:  965 x 530 x 410 mm 
Gewicht: 34 kg

Energieverbrauch jährlich bei durchschnittlich 500 Betriebsstunden: 420 kWh/Jahr 
Kühlungsart: Luftkühlung

* Angabe bezieht sich auf Innenräume, Höhe von 2,5 m mit einer mittleren Wärmebelastung