Kondenswasserpumpe mit Wanne und 3-stufiger Schwimmerschalter, Leistung stufenlos einstellbar

"FRAVID 2000 - GDW 2 N"

Technische Daten
==============
Förderhöhe     : max.        15 Meter
Fördermenge  : max.        40 l/h
Netzanschluß  :              230 Volt

Abmessungen : 115 x 144 x 79 mm

Gewicht          :  0,96 kg