Kondenswasserpumpe mit Edelstahldauerfilter

"FRAVID Mini 180"

Technische Daten
==============
Förderhöhe     : max.        10 Meter
Fördermenge  : max.        15 l/h
Netzanschluß  :              230 Volt

Abmessungen
Pumpe       :   53 x 35 x 35 mm
Behälter     :   55 x 45 x 34 mm