Mobiles Klimagerät auf Rädern
zum Kühlen, Lüften und Entfeuchten
Fabrikat: Euro-Line
Type    : Oscar

Ausstattungsmerkmale
-------------------------------
- Flexibler Schlauch ( 1 Meter ) zum
  Auslass der Warmluft. Der Schlauch
  ist zwischen die Flügel des Fensters
  zu legen.

Technische Daten
==============
Kühlleistung           :       1.500 Watt
Kältemittel              :      R 410 A
Luftleistung             :         350 cbm/h
Entfeuchtung           :         0,5 l/h
Leistungsaufnahme:         650 Watt
Stromaufnahme      :          3,0 Amp.
Spannung               :         230 Volt

Energieeffizienzkl.   :        D
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                     :     325 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :    900 mm
Breite :    415 mm
Tiefe  :    300 mm

Gewicht:     36 kg