Kondenswasserpumpe (speziell für Decken-Klimageräte)
Leistung stufenlos einstellbar

"FRAVID SET"

Technische Daten
=============
Förderhöhe    : max.       60 Meter
Fördermenge : max.       60 l/h
Netzanschluß :             230 Volt

Abmessungen
der Pumpe    : 85 x 145 x 65 mm
des Behälters: 95 x 140 x 68 mm