mobiles Split-Klimagerät mit Trenn-
kupplung und Infrarot-Fernbedienung
Fabrikat: Euro-Line
Type    : Ulisse 213

Kältemittel: R 407 C

Ausstattungsmerkmale
-------------------------------
- Display
  - Leuchtanzeige Timer Ein/Aus
  - Betriebsleuchte
  - Anzeige Störung
- Infrarot-Fernbedienung
  - Ein / Aus
  - Temperaturwahl
    (+ 18 bis 28 Grad C)
  - Ventilator-Geschwindigkeit
    (Auto, Hoch, Mittel, Niedrig)
  - Nacht-Programm
  - Timerbetrieb
  - Wahlschalter Kühlen / Ventilator
- Anzeigendisplay Fernbedienung
  - Echtzeituhr
  - Raumtemperatur
  - Gewählte Temperatur
  - Ventilator-Drehzahl
  - Nachtprogramm
- Luftleitlamellen
- Isolierte, flexible Verbindungslei-
  tung (Länge 2 Meter - DN 25 x 35 mm)
- Leicht zu reinigender Luftfilter
- Eingebaute Kondensatwasserpumpe
- 2,5 m langes Stromkabel mit Stecker
- Trennbare Schnellkupplungen

Technische Daten
==============
Kühlleistung     :          3.670 Watt
Luftleistung       :            450 cbm/h
Entfeuchtung    :             1,5 l/h
Leistungsaufn. :          1.300 Watt
Stromaufnahme:             6,2 Amp.
Spannung         :            230 Volt

Energieeffizienzkl.  :          C
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                    :       650 kWh

Abmessungen
-------------------
Innenteil :   Höhe      =    790 mm
                  Breite      =    580 mm
                  Tiefe       =    245 mm

                   Gewicht  =     44 kg

Aussenteil:  Höhe     =    490 mm
                    Breite    =    525 mm
                    Tiefe     =    250 mm

                  Gewicht  =     15 kg