|  |  | # Boiler-Kit Serie AQUA FREE ## STEUERGERÄT AF-BCK-01 Steuereinheit für die kombination eines Split-Klimagerätes der Serie Aqua Free (ab Version MP4) und einer konventionellen Heizungsanlage (Boiler). Kompakte Bauweise mit außenliegenden Wahlschaltern, für die Wandmontage in geschlossenen / frostfreien Räumen geeignet. Die Montage erfolgt neben der Inneneinheit der Serie Aqua Free. Dieses Modul besitzt die Möglichkeit zwischen beiden Systemen automatisch zu wechseln. Option A: Umschaltung über Außentemperatur. Option B: Umschaltung über ein externes Signal, um z.B. die Vorzüge eines günstigen Stromtarives zu nutzen. Die Steuerung des Boilers muß auch immer über die Funkfernbedienung der Inneneinheit Aqua Free erfolgen. Betriebsarten: (Wahlschalter) - Aqua Free: Nur Betrieb mit Aqua Free - Boiler: Nur Betrieb mit der konventionellen Heizungsanlage - Automatik: Option A, B oder A+B Steuerungskomponenten: - Ein- / Ausschalter - Wahlschalter: Aqua Free / Boiler / Automatik - Elektronischer Thermostat mit Außenluftsensor - Steuerrelais für Aqua Free Komponenten - Potentialfreier Schaltkontakt für Boiler Technische Daten: Abmessungen (HxBxT): 194 x 241 x 87 mm Gewicht: 1,3 kg Netzspannung: 230/1/50 V/Ph/Hz Die Spannungsversorgung kann über das Innengerät der Serie AQUA FREE erfolgen. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten