|  |  | Kältemittelverteiler E-242SN SET-FREE FSN Serie Strömungsgünstiger Kältemittelverteiler mit Lötanschlüssen für Flüssigkeits- und Saugleitung (inkl. Isolierung). Jeder Anschluss ist im Durchmesser abgestuft und kann passent abgeschnitten werden. Weitere zusätzliche Reduzier- / Vergrößerungen sind beigelegt und können bei Bedarf eingelötet werden. Die Einbaulage sollte immer Waagerecht oder Senkrecht erfolgen (ein Abzweigen nach oben oder unten ist nicht zulässig). Die Verwendung von Handelsüblichen T-Stücken ist nicht zulässig. Kältemittelverteiler für eine angeschlossene Leistung von: 18 ~ 25,8PS - RAS-12~42FSN(E) - Erster Abzweig bei Modell RAS-18~24FSN(E) (bis 100m) - Erster Abzweig bei Modell RAS-12~14FSN(E) (über 100m) - Anschlüsse Saugleitung 25,4~28,6mm - 25,4~28,6mm - 12,7~22,2mm - Anschlüsse Flüssigkeitsleitung 15,9mm - 9,53~15,9mm - 6,35~15,9mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten