|  |  | Infrarotfernbedienung für Utopia und Set Free Serie Infrarotfernbedienung mit Flüssigkeitskristallanzeige (LCD) Anzeige der gewählten Betriebsart, Solltemperatur, Luftleitlamellenstellung und Ventilatordrehzahl. Restzeitanzeige für ON/OFF Timer. Einstellmöglichkeiten: Folgende Betriebsarten und Funktionen können eingestellt werden: Kühlung, Heizen nur bei Wärmepumpengeräte, Entfeuchtung, sowie 3 Ventilatorstufen, die Stellung der Luftleitlamellen und die Ein- oder Ausschaltzeiten im Timerbetrieb (in 0,5 Stundenschritten). Testlauf |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten