|  |  | Infrarotfernbedienung PC-LH3A für Utopia und Set Free Serie Infrarotfernbedienung mit Flüssigkeitskristallanzeige (LCD) - Anzeige der gewählten Betriebsart, Solltemperatur, Luftleitlamellenstellung und Ventilatordrehzahl. - Restzeitanzeige für ON/OFF Timer. Einstellmöglichkeiten: - Folgende Betriebsarten und Funktionen können eingestellt werden: Kühlung, Heizen nur bei Wärmepumpengeräte, Entfeuchtung, sowie 3 Ventilatorstufen, die Stellung der Luftleitlamellen und die Ein- oder Ausschaltzeiten im Timerbetrieb (in 0,5 Stundenschritten). - Testlauf |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten