|  |  | Empfänger für Infrarotfernbedienung PC-LH3A für Utopia und Set Free Serie Empfänger mit LED-Anzeige Betriebsanzeige Abtauanzeige im Heizbetrieb Filterreinigungsanzeige Timer Anzeige (zeigt an ob eine Timer-Funktion gewählt wurde) Bestätigungsanzeige des Anforderungssignals der Infrarotfernbedienung Störungsanzeige Anzeige des Fehlercodes Einstellmöglichkeiten: Not-/Testschalter Kühlen (Ein/Aus) Not-/Testschalter Heizen (Ein/Aus) Der Empfänger wird mit einen zweiadrigen Kabel mit der Inneneinheit verbunden. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten