|  |  | Empfänger PC-RLH9 für Infrarotfernbedienung PC-LH3A für Utopia und Set Free Serie der Bauform RCD (2-Wege-Kassette) zum integrieren in die Blende P-G23DWA1 und P-G46DWA1 Empfänger mit LED-Anzeige - Betriebsanzeige - Abtauanzeige im Heizbetrieb - Filterreinigungsanzeige - Timer Anzeige (zeigt an ob eine Timer-Funktion gewählt wurde) - Bestätigung des Anforderungssignals der Infrarotfernbedienung - Störungsanzeige - Anzeige des Fehlercodes über Blinkintervalle Einstellmöglichkeiten: - Not-/Testschalter Kühlen (Ein/Aus) - Not-/Testschalter Heizen (Ein/Aus) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten