Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Kältemittel-Abzweig-Satz für Panasonic FS Multi-Systeme 

Modell: CZ-P155BK1

Satz Abzweigstücke für den Einbau in Kältemittelleitungen von Panasonic FS Multi-Inverter-Wärmepumpen-Systemen (Zweileiter-Systeme). Strömungs-günstige Bauform zur Minimierung des Strömungswiderstandes.

1 Satz bestehend aus:
- Abzweigstück für Flüssigkeitsleitung
- Abzweigstück für Gasleitung
- 2 als Formstücke ausgeführte Isolierungen für die beiden Abzweigstücke.