Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Infrarot-Fernbedienung für Panasonic FS Multi-Innengeräte

Modell: CZ-RWS1(für Wärmepumpen-Modelle)

Infrarotfernbedienung mit Flüssigkeitskristallanzeige (LCD)
 Anzeige der
-	gewählten Betriebsart
-	Solltemperatur
-	Luftleitlamellenstellung
-	Ventilatordrehzahl
-	ON/OFF Timer

Einstellmöglichkeiten:
Folgende Betriebsarten und Funktionen können eingestellt werden:
-Kühlen
-Heizen
-Entfeuchten
-Auto
-Ventilatorstufen
-Stellung der Lamellen
-Ein- oder Ausschaltzeiten
-Filterreset
-Geräteadressen
-Selbstdiagnose
-Economy