Kondensatpumpe

Type: SAUERMANN SI 1800

entsorgt das anfallende Kondensat der

Umluftkühlgeräte. Über einen Schwimmer-

schalter wird die Pumpe automatisch

zu- und abgeschaltet. Zusätzlich kann

über einen Sicherheitsschalter (Alarm-

schaltung) das Umluftkühlgerät abge-

schaltet werden und verhindert so ein

überlaufen der Pumpe (optional).

Technische Daten:

==============

E-Anschluss   230 V,50 Hz / 70 W

Tankinhalt    2,0 Liter

Länge:        279 mm

Breite :       130 mm

Höhe :        171 mm

Fördermenge max: 500 l/h

Förderhöhe:     5 m

Gewicht:      2,8 kg