| Übersicht über die Neuheiten des Jahres 2001 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Produkt | ##### Modell | ##### Betrieb | Leistung (H/K) | Vorgänger | ##### Start |
| Deckenunterbaugeräte (Typ T1, R407C) Diese Geräte ergänzen die bereits verfügbare Palette der neuen R407C-Deckengeräte nach unten. | CS-P50T1JP / CU-P50C1HP | NK | 5,0 kW | – | Februar 2001 |
|  | CS-P71T1JP / CU-P71C1XP | NK | 6,3 kW | – | Februar 2001 |
|  | CS-P50T1JP / CU-P50H1HP | WP | 5,0 / 5,6 kW | – | Februar 2001 |
|  | CS-P71T1JP / CU-P71H1XP | WP | 6,3 / 7,1 kW | – | Februar 2001 |
| Kastengeräte (Typ E1, R407C) Diese neue Modellreihe entspricht in etwa den R22-Kastengeräten des Typs E95. | CS-P71E1JP / CU-P71C1XP | NK | 6,3 kW | – | Februar 2001 |
|  | CS-P80E1JP / CU-P80C1XP | NK | 7,1 kW | – | Februar 2001 |
|  | CS-P112E1JP / CU-P112C1XP | NK | 10,0 kW | – | Februar 2001 |
|  | CS-P140E1JP / CU-P140C1XP | NK | 12,5 kW | – | Februar 2001 |
|  | CS-P71E1JP / CU-P71H1XP | WP | 6,3 / 7,1 kW | – | Februar 2001 |
|  | CS-P80E1JP / CU-P80H1XP | WP | 7,1 / 8,0 kW | – | Februar 2001 |
|  | CS-P112E1JP / CU-P112H1XP | WP | 10,0 / 11,2 kW | – | Februar 2001 |
|  | CS-P140E1JP / CU-P140H1XP | WP | 12,5 / 14,0 kW | – | Februar 2001 |
| Kastengeräte (Typ F1, flache Bauweise, R407C) Diese neue Modellreihe war mit R22 noch nicht angeboten worden. Die Geräte sind flacher und dafür etwas tiefer. Alle Baugrößen haben die gleichen Abmessungen: 270 x (1000 + 100) x 650. Die Geräuschpegel liegen gegenüber den Geräten des Typs E1 um bis zu 7 dB(A) niedriger. | CS-P50F1JP / CU-P50C1HP | NK | 5,0 kW | – | Februar 2001 |
|  | CS-P71F1JP / CU-P71C1XP | NK | 6,3 kW | – | Februar 2001 |
|  | CS-P80F1JP / CU-P80C1XP | NK | 7,1 kW | – | Februar 2001 |
|  | CS-P112F1JP / CU-P112C1XP | NK | 10,0 kW | – | Februar 2001 |
|  | CS-P140F1JP / CU-P140C1XP | NK | 12,5 kW | – | Februar 2001 |
| Kastengeräte (Typ F1, flache Bauweise, R407C) Anmerkungen wie bei Nur-Kühlen-Geräten | CS-P50F1JP / CU-P50H1HP | WP | 5,0 / 5,6 kW | – | Februar 2001 |
|  | CS-P71F1JP / CU-P71H1XP | WP | 6,3 / 7,1 kW | – | Februar 2001 |
|  | CS-P80F1JP / CU-P80H1XP | WP | 7,1 / 8,0 kW | – | Februar 2001 |
|  | CS-P112F1JP / CU-P112H1XP | WP | 10,0 / 11,2 kW | – | Februar 2001 |
|  | CS-P140F1JP / CU-P140H1XP | WP | 12,5 / 14,0 kW | – | Februar 2001 |
| Wandgeräte (R410A) | CS/CU-VC75KE | NK | 2,12 kW | CS/CU-VC70KE | Februar 2001 |
|  | CS/CU-VC95KE | NK | 2,75 kW | CS/CU-VC90KE | Februar 2001 |
|  | CS/CU-VC125KE | NK | 3,65 kW | CS/CU-VC120KE | Februar 2001 |
|  | CS/CU-VA75KE | WP | 2,20 / 2,40 kW | CS/CU-VA70KE | Februar 2001 |
|  | CS/CU-VA95KE | WP | 2,85 / 3,40 kW | CS/CU-VA90KE | Februar 2001 |
|  | CS/CU-VA125KE | WP | 3,65 / 4,20 kW | CS/CU-VA120KE | Februar 2001 |